杭州市环境集团有限公司  询价文件

采购编号：HZHJ（X）-202405A03111

项目名称：2024年夏季防护用品、高温慰问品采购项目

杭州市环境集团有限公司

二○二四年五月

询价采购文件目录

询价采购公告	1

第一章   供应商须知	4

（一）综合说明	6

（二）询价采购文件说明	6

（三）报价文件的编制	7

（四）报价文件的递交	9

（五）询价采购	9

（六）授予合同	11

第二章  采购需求书	12

第三章 合同主要条款	15

第四章 附件	22

询价公告

杭州市环境集团有限公司组织开展2024年夏季防护用品、高温慰问品采购项目的询价采购活动，欢迎符合要求的供应商积极参与。

- 采购编号：HZHJ（X）-202405A03111

- 项目名称：2024年夏季防护用品、高温慰问品采购项目

三、项目限价：人民币22.56万元整。

四、采购内容：2024年夏季防护用品、高温慰问品的供货、运输装卸、验收。具体详见第二章采购需求书。

五、供应商资格要求：

（1）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章）；

（2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本项目。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价文件递交；

（3）近三年内供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）近两年内未被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》；

（5）响应单位须提供其股东信息及出资比例信息；

（6）本项目不接受联合体响应。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖供应商单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在报价文件中提供。

六、询价采购文件获取：

（1）报名时间：2024年5月13日至5月17日，每日上午9：00时至12：00时，下午13：00时至17：00时（北京时间）。

（2）报名方式：实行网上报名。将法定代表人授权委托书（或单位介绍信）、企业营业执照复印件（加盖公章）、单位开票信息、联系方式发送至hjcgb2022@163vip.com邮箱。同时跟采购人联系（叶工，0571-89716727）确认报名情况。

采购文件获取：杭州市环境集团有限公司官网下载。

七、质疑：

供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于2024年5月17 日17时前以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

八、响应保证金：

金额：人民币4000元

支付形式：电汇、汇票、银行转账

收款单位（户名）：杭州市环境集团有限公司

账号：71080122000396190

开户行：宁波银行西湖支行

九、报价文件递交截止时间和地点：

（1）报价文件递交截止时间：2024年5月24日9时30分（北京时间）。

（2）报价文件递交地点：杭州市环境集团有限公司（杭州市拱墅区临半路90号）环境集采中心开标室。

（3）相关要求：在开标现场做到自备黑色签字笔和茶水，分散等候，隔空就坐，不扎堆集聚，不喧哗闲聊，开标结束即刻离场。

十、本项目的监督部门为杭州市环境集团有限公司纪检监察室，郑先生，13336041895。

十一、联系方式：

采购人：杭州市环境集团有限公司

通讯地址：杭州市拱墅区临半路90号

联系人：叶工

电话：0571-89716727

杭州市环境集团有限公司

2024年5月13日

第一章   供应商须知

## 供应商须知前附表

本供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本供应商须知前附表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及基本情况 | 项目名称：2024年夏季防护用品、高温慰问品采购项目 采购人：杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司、象山天子岭生物能源有限公司、天子岭(象山)静脉产业投资有限公司 联系人：叶工 电话：0571- 89716727 地 址：杭州市拱墅区临半路90号 |
| 2 | 采购内容 | 详见《询价采购公告》 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 报价方式 | 包括货款、运输费、装卸费、税费、服务费等相关费用 |
| 5 | 交货时间要求和供货期 | 交货时间：本次询价采购的2024年夏季防护用品、高温慰问品将根据采购人的实际需要进行一次性供货，采购人将需供货数量、送货地点通知中标人，中标人须在15日历日内交货。若有特殊情况，须经采购人同意后方可延期交付；未经采购人同意的，视作逾期处理。 |
| 6 | 质量要求 | 符合采购文件及行业合格标准。 |
| 7 | 质量保证期 | 交货时产品生产日期：2024年1月1日后 |
| 8 | 报价文件有效期 | 报价文件递交截止之日后60日历日。 |
| 9 | 响应保证金 | 响应保证金：人民币4000元 响应保证金形式：电汇、汇票或银行转账 响应保证金有效期同报价文件有效期 响应保证金须在报价文件递交截止时间之前递交 接收响应保证金帐户信息： 收款单位（户名）：杭州市环境集团有限公司 账号：71080122000396190 开户行：宁波银行西湖支行 |
| 10 | 供应商资格要求 | 详见《询价采购公告》 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 12 | 询价采购文件的质疑 | 供应商应仔细阅读询价采购文件的全部内容，如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于2024年5月 17日17时前以书面形式向采购人提出质疑，逾期视作无异议。采购人接到质疑后于5月 20 日17时前予以回复采购人对询价采购文件的澄清将以书面形式发给所有领取询价采购文件的供应商。 |
| 13 | 报价文件份数 | 报价文件份数：1正2副 |
| 14 | 递交报价文件的同时应提交的资料、物资 | 供应商在递交报价文件时请携带： （1）供应商代表（法定代表人或委托代理人）的有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件，或说明授权委托书密封在报价文件内）； （2）退还响应保证金申请书及收据。 ★（3）供应商需各提供1份产品作为样品。 |
| 15 | 报价文件递交截止时间和地点 | 时间：2024年5月24日9：30（北京时间）。 地点：杭州市环境集团有限公司（杭州市拱墅区临半路90号）环境集采中心开标室。 |
| 16 | 履约保证金 | 履约保证金金额：约合同价款的5%。 履约保证金提交时间：在合同签订前提交。 履约保证金的形式：银行汇票或转帐支票或电汇。 履约保证金有效期：至合同期满且全部货物验收合格后为止。 履约保证金的退还：合同期满且全部货物验收合格后30天内，双方不存在争议，扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。 |
| 17 | ★最高限价 | 本采购项目总报价的最高限价为人民币22.56万元整，如果供应商的总报价高于最高限价则其报价文件作无效响应处理。 |
| 18 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

（一）综合说明

1、总则

1.1本次采购工作是按照杭州市环境集团有限公司的相关规定组织和实施的。

1.2不论结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和递交报价文件及所有参与询价采购过程中的全部费用。

2、供应商资格要求

详见《询价采购公告》。

3、定义

3.1、“采购人”系指杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司。

3.2、“供应商”系指向采购人提供询价采购文件所叙述的货物服务且满足供应商资格要求的独立法人。

3.3、“服务”系指合同规定卖方须承担的的各类服务以及其他类似的附随义务。

3.4、“附随服务”系指根据成交合同规定成交供应商必须承担的辅助服务，如合同中规定成交供应商应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则应当由成交供应商承担的其它义务。

（二）询价采购文件说明

4、询价采购文件内容

（1）询价采购公告

（2）第一章 供应商须知

（3）第二章 采购需求书

（4）第三章 合同主要条款

（5）第四章 附件

（6）补充（答疑）文件（如有）

5、询价采购文件的澄清和修改

供应商对询价采购文件如有疑点，应当在报价文件递交截止时间时书面向采购人提出，采购人在报价文件递交截止时间前1日内进行澄清和修改，并书面通知询价采购文件收受人，同时视情作出是否延长报价文件递交截止时间的决定。

采购人亦可主动对询价采购文件进行修改。

（三）报价文件的编制

6、供应商应仔细阅读询价采购文件中的所有内容，按照询价采购文件要求编制报价文件，并保证报价文件的真实性，所有文件资料必须是针对本次询价采购。

7、报价文件的组成

1）★承诺函（附件一）；

2）★报价一览表（附件二）；

3）★响应保证金（报价文件中可附电汇凭证等凭证）；

4）★供应商基本情况表（附件三）；

5）★法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书

（附件四；法定代表人参加采购会议的，无须提供授权书）；

6）★商务条款（含合同条款）偏离表（附件五）；

7）优惠条件：供应商承诺给予采购人的其他优惠条款，包括付款条件、售后服务等方面的优惠；

8）★营业执照复印件并加盖公章；

9）★供应商须提供其股东信息及出资比例信息，并填写股东信息及出资比例信息表（附件六）；

10）★“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录查询网页截图（附件七）；

11）★中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）记录查询网页截图（附件八）；

12）★诚信廉洁承诺函（附件九）；

13）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的供应商公章。

询价采购文件中部分带“★”的条款，为采购的实质性要求和条件，对询价采购文件中带“★”条款的响应必须满足询价采购文件注明的要求，否则经询价采购评审小组认定后按无效响应处理。

8、响应

8.1供应商应根据《第二章采购需求书》规定的供货和责任范围以及合同条款所列内容等，供应商应对本采购文件规定数量的货物及要求进行响应。

8.2包括货款、运输费、装卸费、税费、服务费等相关费用。

8.3供应商须按询价采购文件所附的相关文件格式逐项填报单价和总价等。

8.4如单价与总价不符时，以总价为准，并以此调整单价；大写与小写不符时，以大写为准。

8.5采购人要求分项响应是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

9、响应保证金

9.1供应商须在报价文件递交截止时间前缴纳采购文件规定金额的响应保证金。

9.2成交供应商的保证金在与采购人签订合同后无息退还。

9.3未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后7个工作日内办理退款手续后无息退还。

9.4发生下列情况之一，保证金将不予退还。

（1）响应人在报价文件有效期内撤销报价文件；

（2）响应人擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）成交供应商在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）响应人在报价文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

10、报价文件的签署和规定

10.1装订及签署

- 按照报价文件的组成，装订成册。

（2）询价采购文件中规定的须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签署或盖章的资料文件都须按要求盖章或签署。

（3）供应商应写全称。

10.2 报价文件的份数

报价文件的份数见前附表。报价文件封面须有“项目名称、采购编号、供应商名称、正本或副本”等字样。

10.3包装及密封

将装订好的报价文件正本和副本一起密封包装在一个密封袋内，密封袋上须标注“项目名称、采购编号、供应商名称及地址”并加盖供应商公章、法定代表人或法定代表人授权代表签署或盖章。

（四）报价文件的递交

11、报价文件递交截止时间

11.1报价文件必须在规定的递交截止时间前派人送达指定的地点；

11.2采购人如因故推迟报价文件递交时间的，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

11.3截止报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商在3家或以上的，询价采购继续进行。截止报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商小于3家的，将终止本次询价采购活动。

12、报价文件有如下情形之一的，采购人有权不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未密封的。

（五）询价采购

13、询价采购

13.1参加询价采购的供应商法定代表人或法定代表授权人，应随带身份证件。

13.2采购人依法组建询价采购评审小组。

13.3评审方法

（1）符合性审查

询价采购评审小组依照询价采购文件符合性审查的要求和规定，对通过资格审查的所有供应商的报价文件进行符合性审查。供应商不得通过补充、修改或撤销报价文件中的内容使其成为实质性响应的报价。供应商在报价文件递交截止以后不得提交任何资料作为评审依据。报价文件出现下列情形之一的，由询价采购评审小组审查后按无效报价处理：

1）供应商的资格条件不满足国家有关规定或询价采购文件载明的供应商资格要求的；

2）未按询价采购文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

3）供应商的名称与获取询价采购文件时提供的名称不一致的；

4）供应商不以自己的名义或未按询价采购文件要求提供响应保证金或提供的响应保证金有缺陷而不能接受的；

5）报价文件有效期不足的；

6) 供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个响应，且未声明哪一个有效；

7）不满足询价采购文件中标注“★”号的关键条款的；

8）不符合询价采购文件规定的实质性要求的；

9）供应商未按要求对所有货物进行响应，存在缺漏项；

10）存在法律、法规、规章规定的其它无效报价情况的。

（2）对符合采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价进行评审、比较。

询价采购评审小组应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。报价评审应以报价口径范围一致的经评审总报价为依据。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；若单价与总价不符时，则以总价为准，修改其单价。若正本与副本不一致时，以正本为准。若供应商拒绝接受上述修正，其报价将被拒绝，没收响应保证金。

如若供应商报价出现单价与总价不符或文字大写表示的数据与数字表示的有差别、且该供应商成交时，因成交供应商自身失误造成少算、漏算的缺漏项费用由成交供应商自行承担并负责该缺漏项的供货及相关服务，但不得增加其总报价，因成交供应商自身失误造成费用多算的，应在其总报价按所报单价修正其合同价，且签订合同时按最利于采购人的价格签订供货合同。

符合采购需求的经评审总报价最低的供应商推荐为本采购项目的成交候选人。若最低商务报价相同，则由评审委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定成交候选人。

（3）评审报告

询价采购评审小组应根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由询价采购评审小组起草，按少数服从多数的原则通过。询价采购评审小组全体成员应在评审报告上签字认可，询价采购评审小组成员如有保留意见可以在评审报告中阐明。

询价采购评审小组应在评审报告中推荐成交候选人。

（4）经评审后的有效响应少于三家时，如询价采购评审小组认为其报价价格合理，技术可行，则可以继续评审，否则评审小组否决所有响应。

（5）采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商的原则。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者不能按询价采购文件要求提交履约响应金的，视为第一成交候选人放弃成交，采购人将重新进行采购。

（6）在评审中发现有二份及以上报价文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经询价采购评审小组半数以上成员确认有串通响应嫌疑的，其报价文件按无效响应处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响本采购项目继续评审。

（六）授予合同

14、接受和拒绝成交结果的权利

为了维护国家利益，采购人在授予合同之前有选择或拒绝任何成交结果的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的供应商承担责任。

15、成交结果通知书

询价评审结果经采购人认可后，采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商，采购人将向成交供应商发出成交结果通知书。

16、签订合同

16.1成交供应商须在自成交通知书发出之日起三十天内与采购人签订采购合同。

16.2询价采购文件、成交供应商的报价文件、询价采购过程中有关的澄清及承诺文件、经双方签字的询价采购纪要和成交结果通知书均作为合同附件。

16.3拒签合同的责任

1）成交供应商在接到成交结果通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，其响应保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2）采购人在规定时间无故拒签合同者，以采购违约处理，赔偿成交供应商由此造成的直接经济损失。

第二章  采购需求书

- ★一、采购内容汇总

采购人因办公需要，需采购2024年夏季防护用品、高温慰问品一批，根据实际需求，采购人可对采购数量进行调整，具体按照成交单价，据实结算。采购清单如下：

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季防护用品 | 洗发水 | 欧莱雅紫安瓶玻尿酸洗发水（6923700973990） | 瓶 | 1210 | 交货时，生产日期：2024年1月1日后 |
| 2 |  | 沐浴露 | 可悠然美肌沐浴露（恬静清香型）(4901872836246) | 瓶 | 1210 |  |
| 3 |  | 洗衣液 | 大公鸡头洗衣液1.5L瓶（8015194502539） | 瓶 | 2420 |  |
| 4 |  | 牙刷 | LION狮王细齿洁宽薄宽头软毛牙刷（6903624801388） | 支 | 1210 |  |
| 5 |  | 牙膏 | 云南白药牙膏-冬青（6901070601095） | 支 | 1210 |  |
| 6 |  | 毛巾 | 洁丽雅毛巾（6976169088149） | 条 | 1210 |  |
| 7 | 高温慰问品 | 牙膏 | 中华牙膏（6902088605235） | 支 | 200 |  |
| 8 |  | 洗衣液 | 蓝月亮洗衣液（6902022134333） | 瓶 | 250 |  |
| 9 |  | 毛巾 | 洁丽雅毛巾（6976169084394） | 条 | 200 |  |
| 10 |  | 洗洁精 | 白猫洗洁精（6901894121991） | 瓶 | 250 |  |
| 11 |  | 沐浴露 | 舒肤佳沐浴露（6903148047767） | 瓶 | 200 |  |
| 12 |  | 湿巾 | 清风湿巾（6922266451058） | 包 | 250 |  |
| 13 |  | 花露水 | 六神花露水（6901294204492） | 瓶 | 200 |  |
| 14 |  | 香皂 | 多芬香皂90g（8720182255655） | 块 | 350 |  |
| 15 | / | 包装 | 环保袋（用于盛放以上物品） | 个 | 1460 |  |

二、送货地点：

(一)夏季防护用品共计11个送货点：

（1）上城区上水陆寺巷20号，约6人份；

（2）上城区双菱路31号双菱环卫站，约24人份；

（3）拱墅区德胜新村62幢北面小平房（德胜小学西侧），约15人份；

（4）钱塘新区文津北路28号(杭州外海物流有限公司往北),约29人份；

（5）西湖区转塘环卫站（杭州市道路运输局之江管理所），约4人份；

（6）钱塘新区经济技术开发区文津路与学源街交叉口东南角高教东区垃圾中转站，49人份；

（7）临平区临平街道星丁路保障桥垃圾中转站（中化杭州临平加油站旁），约5人份；

（8）杭州市拱墅区临半路138-1环境集团内，约724人份；

（9）钱塘新区红十五线与观十五线交叉口附近杭州临江环境能源有限公司，约300人份；

（10）萧山区经济技术开发区高新八路698号杭州萧山环城生物能源有限公司，约22人份；

（11）浙江省象山县东陈乡水桶岱路象山垃圾填埋场，约32人份。

（二）高温慰问品送货地点：杭州市拱墅区临半路90号杭州市环境集团有限公司。

（具体发货地点以发货前具体通知为准）

三、供货数量说明：（具体以实际购买数为准）

夏季防护用品：

（1）杭州市环境集团有限公司约595人；

（2）杭州天子岭清洁直运发展有限公司约70人；

（3）杭州拱墅清洁直运有限公司约135人；

（4）杭州天子岭发电有限公司约21人；

（5）杭州临江环境能源有限公司约300人；

（6）杭州萧山环城生物能源有限公司约22人;

（7）杭州环临环境发展有限公司约35人；

（8）象山天子岭生物能源有限公司约24人份；

（9）天子岭(象山)静脉产业投资有限公司约8人份。

高温慰问品：由杭州市环境集团有限公司统一采购，由办公室分配发放。（具体见清单表格）

四、付款方式

到货且收到专用发票后次月付款。

五、其他要求

计划定于2024年6月上旬根据实际数量供货。

六、验收标准

供货方、需求方对照合同清单及需求清单对货品的品牌、规格、到货数量、包装完好情况、生产日期等进行到货验收，确认无误，验收合格后并予以接收入库。若验收不合格，供货方需无条件退货，并按照需求方要求重新供货，由此产生的一切责任和后果由供货方承担。

- 合同主要条款

2024年夏季防护用品、高温慰问品

采购合同

杭州市XXXX有限公司

二○二四年  月

甲方：  杭州市环境集团有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及询价文件的要求，双方经公开询价并协商一致，就甲方向乙方采购2024年夏季防护用品、高温慰问品采购项目事宜达成如下条款：

一、采购内容。

金额单位:元

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季防护用品 | 洗发水 | 欧莱雅紫安瓶玻尿酸洗发水（6923700973990） | 瓶 |  |  |  | 交货时，生产日期：2024年1月1日后 |
| 2 |  | 沐浴露 | 可悠然美肌沐浴露（恬静清香型）(4901872836246) | 瓶 |  |  |  |  |
| 3 |  | 洗衣液 | 大公鸡头洗衣液1.5L瓶（8015194502539） | 瓶 |  |  |  |  |
| 4 |  | 牙刷 | LION狮王细齿洁宽薄宽头软毛牙刷（6903624801388） | 支 |  |  |  |  |
| 5 |  | 牙膏 | 云南白药牙膏-冬青（6901070601095） | 支 |  |  |  |  |
| 6 |  | 毛巾 | 洁丽雅毛巾（6976169088149） | 条 |  |  |  |  |
| 7 | 高温慰问品 | 牙膏 | 中华牙膏（6902088605235） | 支 |  |  |  |  |
| 8 |  | 洗衣液 | 蓝月亮洗衣液（6902022134333） | 瓶 |  |  |  |  |
| 9 |  | 毛巾 | 洁丽雅毛巾（6976169084394） | 条 |  |  |  |  |
| 10 |  | 洗洁精 | 白猫洗洁精（6901894121991） | 瓶 |  |  |  |  |
| 11 |  | 沐浴露 | 舒肤佳沐浴露（6903148047767） | 瓶 |  |  |  |  |
| 12 |  | 湿巾 | 清风湿巾（6922266451058） | 包 |  |  |  |  |
| 13 |  | 花露水 | 六神花露水（6901294204492） | 瓶 |  |  |  |  |
| 14 |  | 香皂 | 多芬香皂90g（8720182255655） | 块 |  |  |  |  |
| 15 | / | 包装 | 环保袋（用于盛放以上物品） | 个 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |

1、以上价格系指乙方在甲方指定地点的交货价（包括货款、运输费、装卸费、税率为【 】的税费、服务费等相关费用）。

2、本合同为一次性供货。甲方可根据实际需要，调整采购数量，按照合同单价，最终按实际供货数量结算，且不承担任何责任。

二、质量保证。

1、货物在交货过程发生意外事故，由此产生的损失均由乙方承担责任。

2、乙方提供的样品作为验收标准之一，如发生所供货物与样品、询价文件、合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3、乙方提供的货物包装、产品外观、数量、规格型号等如果和询价文件、合同要求的不一致，乙方须于3日内提供生产厂家证明，说明所提供货物与合同要求货物相同或优于合同要求的货物，并且必须经甲方同意，否则作违约处理。

4、甲方在使用货物过程中发现任何质量问题，乙方必须无条件配合甲方查明原因，并依法按约处理，确系乙方货物质量问题的，乙方应当承担因此造成的全部责任及损失。

三、交货方式。

1、根据甲方实际需要，乙方须一次性供货。乙方的送货时间和送货品种、数量以甲方通知为准。交货时间为甲方通知乙方交货之日起15日内。

2、乙方须将货物运至甲方指定的地点，并提供送货清单。未按甲方要求数量足量交货的，视作逾期交货。

四、货物验收。

乙方将货物运达交货地点后,由甲方负责组织验收，乙方须全程参与。甲方对货物包装、产品外观、数量、规格型号等验收。若验收不合格，甲方有权扣除乙方履约保证金的10%，并且乙方应于3日更换货物，否则，按逾期供货承担违约责任。

五、履约保证金。

乙方在本合同签订前，应向甲方交纳        元履约保证金（约合同价款的5%）。待本次合同履行完毕后，乙方售后服务良好，无质量和服务问题，合同期满后一月内甲方原额无息归还履约保证金。

六、支付货款。

货款一次性支付。货物经甲方验收合格后，乙方提供经双方确认的送货清单及增值税专用发票。甲方自收到乙方准确清单和发票后，次月完成货款支付。

七、违约责任。

1、乙方逾期交货的,每逾期一天，向甲方偿付合同总价2‰的违约金；乙方逾期7日不能交付的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权终止合同，并没收履约保证金。乙方交付的货物不符合合同约定或验收不合格的，应及时更换，因此延误交货期的，按本款规定承担责任。

2、乙方所供货物如出现2次验收不合格的，甲方可立即终止合同，并没收履约保证金，同时应向甲方支付合同总价10%的违约金。

八、其它约定。

1、货物运输、装卸全过程如发生安全、人身事故，一切费用和责任由乙方承担。

2、乙方必须满足甲方售后服务要求。如货物发生问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内提供解决方案。甲方不再对任何售后服务进行付费。

3、乙方必须遵守有关法律法规及甲方的规章制度，否则由乙方承担相应责任。

1)服从甲方门岗安全检查，并按要求登记；

2)进入甲方园区后严禁烟火；

3)车辆必须遵守甲方园区道路管理要求，不超速、不超载、不超车，司机不得无证驾驶或驾驶不符合驾驶证的车辆；

4)进入甲方园区后必须服从甲方工作人员管理安排，未经允许不得进入无关区域；

5)禁止与本项目无关的人员进入园区。

九、争议的解决。

1、合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中如发生纠纷, 甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

十、合同的生效。

1、本合同经甲乙双方盖章后生效。询价文件、报价文件及询价过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

或受委托人（签字）：               或受委托人（签字）：

签约时间：   年   月    日         签约时间：   年   月    日

合同附件：

廉 政 协 议

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及招标人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条 本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方单位（盖章）：                                    乙方单位（盖章）：

甲方代表（签字）：                                    乙方代表（签字）：

电    话：                                              电    话：

备注：各供应商应对询价采购文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款（含合同条款）偏离表中注明。备注：各供应商应对采购文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款（含合同条款）偏离表中注明。

第四章 附件

(项目名称)项目

采购编号：

报价文件

响应单位全称：

年    月    日

附件一

承诺函

杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司、象山天子岭生物能源有限公司、天子岭(象山)静脉产业投资有限公司 ：

我方已全面阅读和研究了采购编号为HZHJ（X）-202405A03111  的2024年夏季防护用品、高温慰问品采购项目询价采购文件和补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次采购的全部情况，对询价采购文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受询价采购文件的全部要约条件，并按此确定本项目响应的各项承诺内容，以本报价文件进行报价。总报价为人民币__________元，大写_________元，交货时间为根据你方实际需要，按需供货，供货期为合同签订后 15 日内。我方将严格按照询价采购文件规定报价，并理解贵方对采购结果没有解释的义务。如我方成交，在接到你方发出的成交通知书起 30 日历日内，按成交通知书、询价采购文件和本报价文件的约定与你方签订合同，并在合同签订同时提交约合同价款的5%履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本报价文件自报价文件递交截止时间之日起60日历日的报价文件有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付响应保证金人民币。

（1）在报价文件有效期内撤销报价文件；

（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）在报价文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        账号：

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

附件二

报 价 一 览 表

杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司、象山天子岭生物能源有限公司、天子岭(象山)静脉产业投资有限公司：

我公司        （响应单位名称）         根据贵单位询价文件要求，就2024年夏季防护用品、高温慰问品采购项目  项目报价如下：

（金额单位：元）

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季防护用品 | 洗发水 | 欧莱雅紫安瓶玻尿酸洗发水（6923700973990） | 瓶 | 1210 |  |  |
| 2 |  | 沐浴露 | 可悠然美肌沐浴露（恬静清香型）(4901872836246) | 瓶 | 1210 |  |  |
| 3 |  | 洗衣液 | 大公鸡头洗衣液1.5L瓶（8015194502539） | 瓶 | 2420 |  |  |
| 4 |  | 牙刷 | LION狮王细齿洁宽薄宽头软毛牙刷（6903624801388） | 支 | 1210 |  |  |
| 5 |  | 牙膏 | 云南白药牙膏-冬青（6901070601095） | 支 | 1210 |  |  |
| 6 |  | 毛巾 | 洁丽雅毛巾（6976169088149） | 条 | 1210 |  |  |
| 7 | 高温慰问品 | 牙膏 | 中华牙膏（6902088605235） | 支 | 200 |  |  |
| 8 |  | 洗衣液 | 蓝月亮洗衣液（6902022134333） | 瓶 | 250 |  |  |
| 9 |  | 毛巾 | 洁丽雅毛巾（6976169084394） | 条 | 200 |  |  |
| 10 |  | 洗洁精 | 白猫洗洁精（6901894121991） | 瓶 | 250 |  |  |
| 11 |  | 沐浴露 | 舒肤佳沐浴露（6903148047767） | 瓶 | 200 |  |  |
| 12 |  | 湿巾 | 清风湿巾（6922266451058） | 包 | 250 |  |  |
| 13 |  | 花露水 | 六神花露水（6901294204492） | 瓶 | 200 |  |  |
| 14 |  | 香皂 | 多芬香皂90g（8720182255655） | 块 | 350 |  |  |
| 15 | / | 包装 | 环保袋（用于盛放以上物品） | 个 | 1460 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 大写： |  |  |  |
|  |  |  |  | 小写： |  |  |  |

相关要求：

1、我公司能够按照询价文件要求提供产品及相关服务。

2、包括货款、运输费、装卸费、税费、服务费等相关费用。市场波动、零配件停产延供需无偿替换升级、疫情防控等影响供应等风险由乙方承担。

3、提供响应单位账户信息：

开户银行：

开户账号：

响应单位名称（盖章）：

2024年    月    日

响应保证金凭证（报价文件中可附电汇凭证等凭证）

附件三

供应商基本情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | 资本结构情况 |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 | 职称 |  | 电话 |  |
| 我保证本文件的真实性，并授权 代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。 授权人签字或盖章： 被授权人签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）必须附营业执照复印件（加盖公章）

（2）可附供应商认为需提供的其它证明材料（以上复印件均需加盖公章）。

附件四

法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：             职务：

身份证号码：                                      联系电话：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应人：（盖单位公章）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：法定代表人参加开标的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）和法定代表人身份证明原件。

授权委托书

本人             （姓名）系                         （响应人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人（联系电话：                     ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

响应人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：1、如报价文件由委托代理人签字或盖章的，报价文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。

2、委托代理人参加开标的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明和授权委托书原件。

附件五

商务条款（含合同条款）偏离表

项目名称：2024年夏季防护用品、高温慰问品采购项目

采购编号：HZHJ（X）-202405A03111

| 序号 | 内容 | 询价采购文件要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、请供应商在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全满足询价采购文件的商务要求。

供应商：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：

优惠条件：供应商承诺给予采购人的其他优惠条款，包括付款条件、售后服务等方面的优惠（如有）

营业执照复印件并加盖公章

附件六

股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

供应商（盖章）：

年    月    日

注：若未按实际情况提供或提供虚假信息，经评审小组讨论后，应作无效响应处理。

附件七

提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）官方网站的信用记录截图。

附件八

提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）官方网站的信用记录截图。

附件九

诚信廉洁承诺函

杭州市环境集团有限公司、杭州天子岭清洁直运发展有限公司、杭州拱墅清洁直运有限公司、杭州天子岭发电有限公司、杭州环临环境发展有限公司、杭州临江环境能源有限公司、杭州萧山环城生物能源有限公司、象山天子岭生物能源有限公司、天子岭(象山)静脉产业投资有限公司：

（供应商名称）承诺提供的信息（含报价文件、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（供应商名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经采购人查实，供应商在响应时针对本项目提供不实信息，或响应时所做的应答及承诺在成交后无法有效履行，采购人有权终止已签订的合同，没收成交方的履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格、暂停其所有款项的支付，如由此给采购人带来损失的，还应赔偿采购人的损失。

如我公司在询价过程中，通过提供不真实的数据或信息，而获取成交资格的供应商，采购人有权将我公司列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消我公司被列入名单后二年内在成交人、采购人及其他下属全资、控股企业的任何采购中的供应商资格。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件（不需装订在报价文件中）

退还响应保证金申请书

致：  杭州市环境集团有限公司

我公司参加了贵司的    （项目名称）    项目（项目编号：           ）的投标，现申请退还该笔响应保证金，本申请书也作为收款凭证。

| 申请人信息 | 供应商（加盖公章或财务专用章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 报价保证金金额（大写）：人民币 （小写）： |  |  |
|  | 报价保证金提交形式： □转账支票 □其他 |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 银行行号： |  |  |

收 据

兹收到  杭州市环境集团有限公司    退回  （采购项目名称） 项目（采购编号          ）的报价保证金。金额为：大写（人民币：             ） ，小写（RMB          ）。

收款单位名称：        （加盖公章或财务专用章）

日期：

备注：退还报价保证金申请书可以在报价当日同报价文件一起带到报价现场并交给采购人，并收据生效之日为采购人退还报价保证金之日。